电子测量技术（含实验）第2章作业

1. 将最大允许误差为±0.3mA的某电流表和标准电流表串联测量电路的电流。已知电流表的示值为19.82mA，标准表的读数为20.06mA，求该电流表的示值误差。若已知示值误差的扩展不确定度U95为0.05mA，试判断在此次测量中电流表的示值误差是否合格。

解

示值绝对误差：

ΔI=I-I0=20.06mA-19.82mA=0.24mA

最大误差限：

MPEV=±0.3mA=0.3mA

则：

U95<13MPEV=0.1mA

满足测量仪器示值误差的符合性评定条件，又有：

ΔI<MPEV

故在此次测量中电流表的示值误差合格。

2. 某校准证书说明，标称值为10Ω的标准电阻器的电阻R在20℃时完整测量结果为10.000 742Ω±29μΩ  (p=99%)，求该电阻器电阻的标准不确定度，并说明是哪一类评定的不确定度。

解

经查表，正态分布的包含因子：

k99=2.576

Ux=29μΩ

测量结果的B类标准不确定度为：

ux=Uxk99=29μΩ2.576=12μΩ

自由度：

ν→∞

不是统计方法，故为B类评定的不确定度。

3. 对某电压的测量数据如下：

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电压/mV | 10.32 | 10.28 | 10.21 | 10.41 | 10.25 | 10.52 | 10.31 | 10.32 | 10.04 |

试用格拉布斯检验法判别测量数据中是否存在异常值。

解

电压的算术平均值为：

U=1nk=1nUk=19k=19Uk=10.30mV

电压的实验标准差为：

sUk=1n-1k=1nυk=18k=19υk=0.13mV

第9次测量结果残差最大，为：

U9-U=10.04-10.30=0.26mV

置信概率为99%时：

G999sUk=2.32×0.13mV=0.30mV>0.26mV

故测量数据中无异常值。

4. 对某电阻重复测量8次，测得数据分别为：

| 802.40 | 802.50 | 802.38 | 802.48 | 802.42 | 802.46 | 802.45 | 802.43Ω |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

试分别用贝塞尔法和极差法确定电阻测量结果的A类不确定度。

解

① 贝塞尔法：

电阻的算术平均值为：

R=1nk=1nRk=18k=18Rk=802.44Ω

电阻的实验标准差为：

sRk=1n-1k=1nυk=17k=18υk=0.040Ω

以R作为测量结果，其A类标准不确定度为：

uR=sR=sRkn =0.014Ω

自由度为：

ν=n-1=7

② 极差法：

电阻的极差为：

R=Rmax-Rmin=802.50Ω-802.38Ω=0.12Ω

查表，得：

C=2.85

电阻的实验标准差为：

sRk=RC=0.12Ω2.85=0.042Ω

电阻的算术平均值为：

R=1nk=1nRk=802.44Ω

以R作为测量结果，其A类标准不确定度为：

uR=sR=sRkn =0.015Ω

查表得自由度为：

ν=6.0

5. 对某电路电流I进行间接测量，测得电路电阻及其两端电压分别为：R=4.26Ω，sR=0.02Ω，U=16.50V，sU=0.05V。已知相关系数rU,R=1，试求电流I的合成标准不确定度。

解

最佳估计值：

I=UR=16.50V4.26Ω=3.87A

相关系数rU,R=1，即完全正相关，则电流I的合成标准不确定度：

ucI=k=1nukI=∂I∂UsU+∂I∂RsR=0.0064A

6. 利用数字万用表20V量程档测量某电路的电压U，测量数据(不含异常值)为：

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电压/V | 12.48 | 12.59 | 12.71 | 12.66 | 12.62 | 12.56 | 12.47 | 12.70 | 12.58 | 12.63 |

数字万用表20V量程档的最大允许误差为±0.5%×读数+0.2%×量程。已知通过该电路的电流I=22.5mA，其扩展不确定度UI=0.5mA(包含因子为2)，求该电路所耗功率及其合成标准不确定度。(I和U互不相关)

解

电压的算术平均值为：

U=1nk=1nUk=110k=110Uk=12.60V

电压的实验标准差为：

sUk=1n-1k=1nυk=19k=110υk=0.082V

采用贝塞尔法，电压读数结果的A类标准不确定度：

uA=sU=sUkn=0.026V

自由度：

ν1=n-1=9

根据数字万用表技术指标，其最大允许误差的区间半宽：

A=0.5%×读数+0.2%×量程=0.5%×12.60V+0.2%×20V=0.103V

设在该区间内为均匀分布，则包含因子：

k=3

由数字万用表引入的电压的B类标准不确定度：

uB=A3=0.059V

自由度：

ν2→∞

电压的标准不确定度：

uU=uA2+uB2=0.0262+0.0592V=0.064V

自由度：

νU=u4UuA4Uν1+uB4Uν2=330.4

电流的B类标准不确定度：

UI=0.5mA, k=2

uI=UIk=0.25mA

自由度：

ν→∞

电路所耗功率最佳估计值：

P=UI=12.60V×22.5mA=283.50mW

功率的合成标准不确定度：

ucP=IuU2+UuI2=3.5mW

7. 已知y=x1x2x33，x1、x2、x3的相对标准不确定度分别为：urelx1=2.0%，νx1=8；urelx2=1.5%，νx2=6；urelx3=1.0%，νx3=10，输入量x1、x2、x3之间互不相关，试计算y的相对扩展不确定度。

解

y=x1x2x33=x1x2-12x3-32

输入量的幂指数分别为：

p1=1, p2=-12, p3=-32

y的相对合成不确定度：

ucrely=k=13pkurelxk2=2.0%2+-12×1.5%2+-32×1.0%2=2.6%

有效自由度：

νeffy=ucrel4yk=13pkurelxk4νxk=2.61%42.0%48+-12×1.5%46+-32×1.0%410=18

取p=0.95，查表得：

t958=2.10

y的相对扩展不确定度：

U95rel=2.10×2.61%=5.5%

8. 请判断下述完整测量结果的表达是否正确，若不正确，请修改在右侧的括号内。

① 3.427±0.2				不正确，可修改为 (      3.4±0.2			)

② 746±2.42				不正确，可修改为 (	   746.0±2.4		)

③ 6 523.587±0.35			不正确，可修改为 (	  6 523.59±0.35		)

④ 821.53±0.046			不正确，可修改为 (	 821.53(1±4.6%)	)

注：④中的0.046为相对扩展不确定度。