- 导热体热导率的测定实验

【实验目的】

（1）掌握材料热导率测量的一种方法。

（2）进一步掌握用逐差法进行数据处理。

【实验装置】

热导率测量仪结构如图3.14.1所示。

热导率测量仪结构

图3.14.1

整个测量系统为一个圆柱体形状，如图3.14.2所示。加热器件1接在一个可调节的220V交流电源上，由加热器件1产生的热量均匀地传到加热盘2上，加热盘2与被测物体上表面良好接触，散热盘4与被测物体下表面良好接触，在加热盘和散热盘上各安装一个热电偶，用于测量被测物体两端的温度。测量不良导热体和良导热体时，只需更换“被测物体3”。

热导率的测量系统

图3.14.2

- 【实验原理】

热导率的测量采用稳态法。实验原理如图3.14.3所示，图中物体1的温度为T2，物体2的温度为T1，被测物体位于物体2和物体1之间，周围用热绝缘材料包围。

热导率的实验原理

图3.14.3

假定温度T2>T1，根据热传导的原理可知，热流量应按箭头所指的方向流动，当时间足够长时，T2和T1的温度达到稳定并保持不变，此时称系统达到稳恒状态。稳恒状态可用公式表示为

- （3.14.1）

式中  ——热流量；

SA——被测物体截面面积；

——被测物体的热导率；

LA——被测物体的长度。

根据公式（3.14.1）可知，热流量与被测物体的热导率成正比，与被测物体的截面面积成正比，与长度成反比。

图3.14.4

假定系统未达到稳恒态，被测物体中每一点的温度都可能随时间而变化。如图3.11.3所示，在加热前，整个系统都处在环境温度下，从时间t＝0开始，对物体1加热，使其温度逐渐升高，温度用T2来表示。在不同的时间被测物体内的温度分布如图3.14.4所示，在t1时刻，被测物体左端的温度随着长度L的变化要比右端快得多，这就是说，提供的热流量从被测物体的左端流向中央区域，并升高那里的温度。开始时被测物体左端的热流量比右端要大得多，随着时间的增加，被测物体各处热流量的差别会越来越小，直到很长时间（t＝∞）之后，就达到稳恒态，温度均匀分布。值得注意的是，最终的稳恒状态完全不依赖于t＝0时的初始状态，而只取决于被测物体两端的温度。

在稳恒状态时，流过被测物体的热流量在所有截面上应该相同，否则就会有热流流入或流出某个区域，就会改变这些区域的温度，这与前面讨论稳恒态状的假设相矛盾。因此，在稳恒状态时流过被测物体的热流为恒定热流量。

图3.14.4是沿着被测物体长度的瞬态和稳态的温度分布图，TS为初始温度。图中的曲线分别对应时间为：t2＝5t1，t3＝10t1，t4＝20t1。

在稳恒状态时流入物体2的热流量应等于其散热速度，可用公式表示为

式中  T——物体2上温度的变化量；

——单位时间内的温度变化，称为散热速率；

——物体2上的散热速度。

由于物体2的实际散热面积小于全表面面积，所以公式应改为

- （3.14.2）

式中  ——物体2的实际散热面积；

SB——物体2的表面面积；

m——物体2的质量；

c——物体2材料的比热值。

在稳恒状态时，物体2上的散热速度应等于流过被测物体的恒定热流量，所以，将式（3.14.2）代入式（3.14.1）即可求出热导率的值

- （3.14.3）

从上式中可以看出只有和为待测变量，其余参数均为常量，由其几何尺寸决定。

（3.14.4）

（3.14.5）

式中  RB，LB——散热盘6（见图3.14.1）的半径和高度。

又 				                                                 （3.14.6）

RA，LA为被测物体5（见图3.14.1）的半径和高度。将公式（3.14.4），（3.14.5），（3.14.6）代入式（3.14.3）得：

- [W/(m·C)]            （3.14.7）

【思考题】

（1）通过本次实验，试分析为什么主要误差来源于散热速率这一项。

（2）试说明为什么调整仪器时，要使被测物体与加热盘和散热盘良好接触。