第八章  三相电路

8.1 三相电路概述

世界各国目前的电力系统中电能的生产、传输和供电方式绝大多数都采用三相制。

三相电力系统的组成:	三相电源、三相负载、三相输电线路。

8.1.1 三相电源概念

8.1.1.1 三相电源与对称三相电源

三相电源：按照正弦规律变化、频率相同、相位各不相同的三个电源。

一相（Phase）：三相电源中的每一个电源。

相电压：每相电源的端电压。

设

对称三相电源──频率相同、振幅相等，相位彼此差120的三相电源。

对称三相电源相电压的时域式：

相量式：

，其中，为单位相量算子

8.1.1.2 相序

相序：各相电压依次达到最大值的次序。

上述三相对称电源的相序ABC称为正序/顺序。即在正序系统中，各相电压达到最大值的次序为ABC，即其相位是B相落后A相120，C相落后B相120。

相序ACB称为负序/反序。

电力系统一般采用正序。

8.1.2 三相电路的连接

8.1.2.1 星形(Y)连接

A

C

B

B'

C'

A'

O

O'

将三相电源的末端接在一起，称为电源的中性点/中点；

从三个电源始端向外引出的导线是端线；

从中性点引出的导线叫中线。

线电压：端线与端线之间的电压.

相电压：电源或负载每一相的电压.

线电流：端线上的电流.

相电流：一相上的电流.

相电压与线电压关系：. 三相电压对称时，相电压与线电压对称，且有. 。做出相量图如图。

相电流与线电流关系：对应相等.

8.1.2.2 三角形连接

A

C

B

B'

C'

A'

线电压：

相电压：

线电流：

相电流：电源环流

相电压与线电压关系：对应相等。

相电流与线电流关系：. 三相电压对称时，相电流与线电流对称，且有. . 做出相量图如图

8.1.3 三相电路

三相电路：三相电源与三相负载相接后的电路。

对称三相电路：电源、负载、传输线都对称。

电源与负载都有Y、两种连接，这些组合起来就有多种连接形式的三相电路。

8.2 对称三相电路的计算

8.2.1 Y-Y或Y0-Y0连接对称三相电路

A

C

B

B'

C'

A'

O

O'

结点方程：，所以.

抽出A相：

A

A'

O

O'

8.2.2 Y-△连接对称三相电路

A

C

B

B'

A'

负载等效为三个星接，分析方法同上。

8.3 不对称三相电路的计算

A

C

B

B'

C'

A'

O

O'

结点方程：，所以.

8.3 三相电路的功率

8.3.1 对称三相电路的功率计算

8.3.1.1 一相的功率

复功率：

视在功率：；

功率因数：。

8.3.1.2 对称三相电路的功率

复功率：

视在功率：；

功率因率：。

8.3.1.3 对称三相电路的瞬时功率

对称三相电路的瞬时功率是一个常量，其值等于平均功率。这是对称三相电路的优点之一，称为瞬时功率平衡。

8.3.2 三相电路的功率测量

功率表法

对称电路测得一相功率便得知三相总功率，。不对称电路：三功率表法，。

二功率表法

三相三线电路，不管对称与否，用两只功率表可以测量三相总的平均功率。

三相负载吸收的平均功率为（代数和）。